**Zapytanie o ofertę**

*tryb II ofertowy*

Szanowni Państwo,

prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie i/lub dostarczenie towaru:

**Urządzenie wielofunkcyjne do pomiarów środowiskowych oraz testy kolorymetryczne**

Specyfikacja towaru:

**Proszę o wycenę:**

1. **urządzenia wielofunkcyjnego 1** **w opakowaniu przenośnym np. walizce,** **służącego do pomiaru parametrów wody występującej w środowisku (w rzekach, kanałach, jeziorach) do pomiarów:**
   1. Przewodności właściwej do 5000 µS/cm
   2. pH
   3. poziomu tlenu do 20 mg – sonda optyczna
   4. temperatury
   5. ww. urządzenie ma zapewnić eksport danych na USB lub w inny sposób – podać jaki?
2. **urządzenia wielofunkcyjnego 2 w opakowaniu przenośnym np. walizce, służącego do pomiaru parametrów wody występującej w środowisku (w rzekach, kanałach, jeziorach) do pomiarów:**
   1. Przewodności właściwej do 5000 µS/cm
   2. pH
   3. poziomu tlenu do 20 mg – sonda optyczna
   4. temperatury z kompensacją
   5. potencjał Red-ox
   6. chlorofilu
   7. azotu amonowego
   8. azotanów
   9. fosforanów
   10. węgiel rozpuszczalny RWO (DOC) lub ChZT
   11. mętność/TSS
   12. ww. urządzenie ma zapewnić eksport danych na USB lub w inny sposób – podać jaki?
3. **roztworów buforowych** dla kalibracji ww. urządzeń i parametrów
4. **testów kolorymetrycznych** do pomiaru: amoniaku, azotanów, fosforanów, chloru

**Proszę o wycenę:**

**- poz. 1-4 w ilości: 1 sztuka**

Oraz

- **poz. 1** **w ilości: 10 sztuk**

- **poz. 2** **w ilości: 2 sztuki**

**- poz. 3 –** do **urządzenia wielofunkcyjnego 1** z poz. 1 w ilości: 10 szt.

**-poz.3** – do **urządzenia wielofunkcyjnego 2** z poz. 2 w ilości: 2 szt.

**- poz. 4** – w ilości: 10 szt.

**Proszę o podanie informacji nt.:**

1. **certyfikatów** dla danych urządzeń – jakie posiadają oraz czy są wliczone w cenę, a jeśli nie to podanie kosztów jw. Dla 1 szt. oraz 12 szt.
2. **żywotności sond** oraz podanie po ilu pomiarach konieczne jest kalibracja, czas pracy poszczególnych sond bez serwisu
3. **koszty serwisu – jaki zakres, co obejmuje**
4. **zdjęć i linków do ww. urządzeń, ww. testów i roztworów buforowych**
5. **doświadczenia na rynku międzynarodowym i polskim (liczba lat)**
6. **referencji w zakresie realizacji na rynku polskim**
7. **gwarancje na poszczególne urządzenia/ sondy –** liczba lat gwarancji i zakres gwarancji

**Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na dostawy urządzenia wielofunkcyjnego do pomiarów środowiskowych oraz testów kolorymetrycznych**

**Umowa ramowa nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zlecenia, co znaczy, że ustalona kwota umowy nie musi zostać wyczerpana by zrealizować przedmiot umowy, jako całości.**

**Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówień zgodnie ze zleceniami Zamawiającego przekazywanymi Wykonawcy sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w sposób oraz w terminach określonych w zleceniu cząstkowym.**

**Prosimy o przedstawienie oferty cenowej wraz z opisem świadczonych usług i referencjami pomocnymi do wyboru najkorzystniejszej oferty podając kwotę brutto.**

Wymagany termin dostawy towaru:

**od dnia XII 2022 r. do dnia II 2023 r.**

Miejsce dostawy: **Fundacja** **WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa.**

**Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 30.11.2022**

**W przypadku pytań do ww. zapytania, prosimy o kontakt pod adresem:** [rbogdanska@wwf.pl](mailto:rbogdanska@wwf.pl)

**Oferty należy przesyłać na adresy:** [rbogdanska@wwf.pl](mailto:rbogdanska@wwf.pl) i [dszymecka@wwf.pl](mailto:dszymecka@wwf.pl)

Fundacja WWF Polska